青岛市城阳区第二人民医院净水机租赁服务采购需求

| 序号 | 采购名称 | 数量 | 服务时间 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净水机租赁服务 | 4台 | 365天 | 11048元 |

一、采购名称、数量和金额

二、金额

总金额（含税）：人民币（小写）:11048元

人民币（大写）：壹万壹仟零肆拾捌元整

三、交货

（一）服务的时间及内容

1、交货期：合同签订后7个工作日内所有机器安装调试完毕。

2、安装与调试：卖方负责免费技术指导，买方负责卸货、就位和安装。

（二）服务要求

1．卖方为确保水质安全，每月对配备的全部净水机进行巡检一次，并做水质监测；保证每季度对配备的全部净水机进行全套滤芯更换；每季度进行第三方水质检测，并将检测报告及相关巡检记录提报至买方。

2．卖方净水设备水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》（2001）的要求。

3．卖方做到365天全天售后服务，上门时效保证做到2小时之内。

4．卖方机器具有节能功能，2小时不取热水自动停止加热，切换到保温状态，拒绝反复加热形成“千滚水”。

5．卖方所配机器为同一品牌。

6．安装位置根据买方需求。服务地点为：青岛市城阳区第二人民医院。净水机配置数量表：

| 院区 | 机型 | 机器数量 |
| --- | --- | --- |
| 城阳区第二人民医院 | 中型机（4L） | 2台 |
|  | 大型机（13L） | 2台 |

三、货款支付

1、付款方式：

服务费用按季度据实结算支付，根据当季考核结果扣除相应费用后，次月支付，卖方提供全额发票。（每月考核平均分不低于90分，如低于90分，每低一分扣500元，按照《净水机租赁服务质量考核标准》计算绩效部分，如卖方服务连续三个月均低于70分，未达到买方提出的服务要求，买方有权解除合同。）

四、服务期限及售后服务

2026年7月1日至2027年6月30日。售后服务的内容和措施详见附件二。

附件一：价格明细表

| 序号 | 服务名称 | 含税总报价 | 服务时间 | 备注间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中型机2台服务费 | 3400元 | 365天 |  |
| 2 | 大型机2台服务费 | 7648元 | 365天 |  |
| 总计 |  | 大写：壹万壹仟零肆拾捌元整 小写：11048元 |  |  |

附件二：卖方售后服务的内容和措施

1．卖方对院内安装的全部净水设备建档编号，做好现场提示标识、编号，安全标识清晰明确，根据需要及时更新。

F

*

2．卖方每月对净水设备全部维护保养一次，并把维护记录交付买方一份备案

3．买方净水设备出现紧急故障，卖方保证在2小时内到现场维护处理。

4．卖方对所提供的净水设备免费维修保养，同时根据买方要求提供机器安装后的免费移机等服务。

5．卖方会每季度更换净水设备的滤芯等核心净水耗材，以保证水质卫生、安全达到国家直饮水标准，并把更换记录交付买方一份备案。

6．卖方提供的服务保证符合买方的要求，所有去院人员严格遵守买方医院各项规章制度。

7．卖方按买方要求及时向买方提供净水设备和耗材。

8．净水器净化后的水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

9．卖方每月检测净化水的水值，做好记录并公示，检测记录交付买方一份备案。

10．确保净水设备及净水质量符合要求，针对科室使用情况及时做出回应。

11．安装人员持证上岗（如电工证等），同时具有丰富的专业知识和维护经验，员工上岗前经过专业化培训和安全培训，并有记录。

12．卖方所有工作人员严格按照设备的操作流程及相关安全规定进行操作。

13．卖方安排专业人员每月对设备进行安全检查，发现隐患及时整改。

14．卖方积极落实买方提出的合理化要求和建议。

附件三：绩效（质量）考核标准

| 考核 项目 | 分值 | 质量要求 （考核内容） | 考核方法 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服 务 质 量 | 35 | - 对买方院内安装的净水设备建档编号，做好现场提示标识、编号，安全标识清晰明确，根据需要及时更新。 - 2、每月对净水设备维护保养一次，维护记录交付买方一份备案。 3、净水设备出现紧急故障，应在2小时内到现场维护处理。 4、对所提供的净水设备免费维修保养，同时应根据买方要求提供机器安装后的免费移机等服务。 5、每季度更换净水设备的滤芯等核心净水耗材，以保证水质卫生、安全达到国家直饮水标准，更换记录交付买方一份备案。 6、提供的服务需符合买方的要求，去院人员遵守买方医院各项规章制度。 7、按要求及时向买方提供净水设备和耗材。 | 1、现场检查净水设备的提示标识和编号是否齐全。 2、检查维护记录。 3、应急响应是否及时。 4、是否按买方要求免费移机。 5、现场查看更换滤芯情况及记录。 6、来院人员是否遵守买方医院规定。 7、是否及时供应净水设备和耗材。 | 1、净水设备提示标识和编号不齐全，扣2分／处，不及时更新扣1分。 2、维护记录不全扣5分／处。 3、设备故障未及时维修扣5分／次，科室投诉扣10分／次。 4、不按要求免费移机扣5分。 5、不按时更换滤芯扣5分／处，限期整改。 6、来院人员违反买方医院规定，扣10分／次。 7、无故不及时供应净水设备和耗材扣5分。 |

| 净 水 质 量 | 40 | 1、净化后的水质需符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。 2、每月检测净化水的水值，做好记录并公示，检测记录交付买方一份备案。 3、确保净水设备及净水质量符合要求，针对科室使用情况及时做出回应解释，不出现医疗纠纷。 | 1、检查卖方净化水值监测记录。 2、是否及时回应使用科室疑问。 | 1、未定期检测水值扣5分／处。 2、净化水质出现问题扣20分／次，限期整改。 3、因净水质量出现医疗纠纷扣20分。 4、未及时回应使用科室扣5分／次。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安 全 生 产 | 25 | - 来院安装人员应持证上岗（如电工证等），同时具有丰富的专业知识和维护经验，上岗前应经过专业化培训和安全培训，并有记录。 2、卖方工作人员应严格按照设备的操作流程及相关安全规定进行操作。 3、卖方每月对设备进行安全检查，发现隐患及时整改。 - 4、积极落实买方提出的合理化要求和建议。 | 1、现场检查安装设备的操作流程及防护措施。 2、是否每月对设备进行安全检查，消除安全隐患。 3、是否及时落实买方合理化建议。 | 1、现场操作不合规扣10分／次。 2、未及时巡检扣 10分／次。 3、不落实买方合理化建议扣5分。 |